动态血压监测仪招标参数

- 全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

- OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果（提供证明文件）

- 灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取（提供证明文件）

- 防水等级：支持IP22防水等级（提供证明文件）

- 供电要求：直流电源，2节AA电池供电

- 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

- 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况（提供证明文件）

- 8   测量方法：示波法

- 9   量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

- 10  压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）

- 11  脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

- 12  能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

- 13  具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

- 14  可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆

- 15  具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

- 16  支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断（提供证明文件）