新增消防设备、配件议价名目表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌/型号** | **单位** |
| 1 | 水泵房排污泵维修 | 含配件 | 台 |
| 2 | 水泵房排风机防火阀 | 明桂通 | 台 |
| 3 | 水泵房排风机时控制箱 | 德力西 | 台 |
| 4 | 消防流量计 | 富阳 | 个 |
| 5 | 水泵房照明线路改造 | 含材料，灯 | 项 |
| 6 | 电缆（3\*25+2\*16） | 西湖 | 米 |
| 7 | 消防水泵维修 | 37kw/22kw | 台 |
| 8 | 消防水泵芯 | 37kw/22kw | 台 |
| 9 | 消防水泵线卷 | 37kw/22kw | 台 |
| 10 | 防火泥 | 50㎏ | 包 |
| 11 | 桥架 | 220\*120 | 个 |
| 12 | 桥架支架 |  | 个 |
| 13 | 电机接线座 | 37kw/22kw | 个 |
| 14 | 热宿管 |  | 套 |
| 15 | 表弯 |  | 个 |
| 16 | 机三 | DN150\*25 | 个 |
| 17 | 补芯 | DN25\*15 | 个 |
| 18 | 金属软管 | DN40/32/20 | 卷 |
| 19 | 租脚手架 |  | 1个/天 |
| 20 | 线套管 | DN32 | 根 |
| 21 | 220V/24V电源 |  | 个 |
| 22 | 继电器底座 |  | 个 |
| 23 | 螺杆阀门 | DN150 | 台 |
| 24 | 烟感/温感底座 | 松江/青鸟 | 个 |
| 25 | 风机控制箱启动按钮 |  | 个 |
| 26 | 液位显示器探头 |  | 个 |
| 27 | 电磁阀 | DN100 | 台 |
| 28 | 泄压阀 | DN100 | 台 |
| 29 | 防爆开关 |  | 个 |
| 30 | 消防技工服务费 |  | 天 |
| 31 | 消防稳压泵lSG25-180-1.5kw | 3.5m3-32m-2.5mm | 台 |
| 32 | 消防稳压泵1RG25-160-11kw | 4m3-32m-2.5mm | 台 |
| 33 | DN50镀锌钢管 | 6米/根 | 根 |
| 34 | 树脂胶 |  | 组 |
| 35 | 防火门拆除安装费 |  | 张 |