高频电刀(多功能型)  
  一、主要技术参数：
1．单极电切
：
 切1：300 W

切2：250W

切3：150W

2．单极电凝：
点  凝：120W

喷射凝：100W

3．双极电凝：
      双极脚控电凝：70W

      双极自动电凝：70W

4．主频：450KHz

5．额定输入功率：1100VA

二、系统包括：
主机
1台
双键刀柄
2把
刀头                      1套
双脚开关
1个
一次性中性极板
10片 

中性电极板专用电缆3米
1条
双极镊枪式22cm
1把
双极镊专用电缆3米
1个
电源线3米                  1条

三、特征：



1．具有单极（纯切、混切
I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式。

2．具有双极自动输出功能。
3．具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。
4．具有输出功率300W。

5．具有记忆功能。
6．双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。

7．适合各种内窥镜手术。

8．具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。9．随机易耗品采用国际通用标准接口，价格便宜。

 四．安全性能：
自动检测吸收高频漏电流。
中性电极故障声光报警。
自动保护短路输出。
中性电极板监测。
输出功率误差自动检测、补偿。
五．手术器的正常工作条件：

环境温度：5(40(C

相对湿度：(80%

大气压强：86.0(106.0Kpa

使用电源：220(22V，50(1Hz

六．整机尺寸：长宽高约：

425 mm *400* mm 160mm  重量：10Kg

   七.ISO9001-2008,ISO13485-2003质量管理体系认证                    









