牙科电动无油空压机参数

1.设备用途：

用于2-3台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

2. 技术规格及要求

2.1电源条件：

2.1.1额定电压： 220V±10%

2.1.2 频率：50Hz

2.1.3 电源消耗：1.1 KW

2 .2 结构形式

整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点，。

2.3  技术指标及特点：

*2.3.1产气量最大每台200L/分钟，0.4bar下产气量140 L/min；

2.3.2空压机带2个机头；

2.3.3噪音低于80分贝；

*2.3.4储气罐容积为60L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、自动排水阀及单向阀。