1、煎药桶采用玻璃桶，煎药过程一目了然，煎药包装一体化

2、无纺布过滤袋，内胆，凹型过滤网三层过滤。

3、文火武火自动转换煎煮，可先煎后下。

4、包装机具有返转功能，防止包装机卡死。

5、包装能力：7-8（袋/min）

6、包装容量：50-300（ml）可调

7、额定电压：≥220（V）±5%

8、煎药功率：≥1800（W）

9、总功率：≥2650（W）

10、外形尺寸:≥600×560×1200（mm）

11、煎药量:3-16（付）

12、煎药容量:≥20（L）

13、整机重量:≤60（kg）