1、煎药包装一体化

2、文火武火自动转换煎煮，可先煎后下。

3、额定电压：≥220（V）±5%

4、煎药功率：≥1800（W）

5、总功率：≥2650（W）

6、外形尺寸:≥600×560×1200（mm）

7、煎药量:1-16（付）

8、煎药容量:≥20（L）

9、锅体为不锈钢材质