一.仪器参数

1.名称:荧光免疫分析仪

3.规格:291mmX290mmx150mm

4.重量:4.0kg

5.运行方式:连续工作

6.使用寿命:10年

7.污染等级:II级污染

8.系统环境:Android 4.4版本

9.硬件环境:ARMCortex-A7 1.5GHz四核处理器

二.技术指标

1.检测限: ≤1ug/mL

2.环境温度:5℃~40℃

3.线性误差: Y≥0.99

4.电源输入:~220V50Hz

5.相对湿度:≤80%

6.重复性:CV<1.5%

7.大气压:86.0kPa~106.0kPa

8.稳定性:≤±5%

9.输入电压:12V

10.输入功率:30VA