全自动荧光免疫分析仪技术要求

- 核心必选参数

- 检测项目：hs-cTnI、CK-MB、Myo、CM-MB/cTnI/Myo，NT-proBNP、D-Dimer、SAA、IL-6等项目

- 重要技术参数

- 自动化：全血样本自动摇匀

- 试剂位数量：≥4个，带除湿功能

- 样本位：样本位≥10个，急诊位≥1个

- 首例报告时间：≤11min

- 检测速度：测速≥80测试/小时

- 加样：采用一次性Tip头，避免携带污染

三、常规功能参数

- 检测样本：全血、血清、血浆均可

- 样本体积：≤100μL

- 定标：刷卡定标，仪器自动读取，不消耗试剂

- 外端接口：USB接口、以太网接口均可

- 数据储存：≥10w条

- 设备扩展：支持LIS连接