幽门螺杆菌测试仪技术参数

1、通道类型‌：双通道或三通道；

2、能提供多档超高检测精度；

3、满足上位机可同时连接三台设备；

4、满足对14C本底的计数率≤45CPM；

5、满足对14C标准源的探测效率≥15%；

6、满足14C探测效率的相对变化误差≤25%；

7、检测样本的重复性≤10%；

7、满足触摸彩屏的显示参数；