1、输出通道：≥5路输出，独立可调。

2、输出波形：≥3种（连续波、断续波、疏密波）。

3、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。

4、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。

5、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。

6、每路输出脉冲强度：0～12V（负载电阻250Ω）。

7、治疗时间：≥30min。