1、 资质要求
1. 机构资质，具备CNAS 认可证书、CMA 检验检测资质认定证书。
2. 计量标准器，用于检测的计量标准器具，具备有效溯源证书，可溯源国家计量基准，提供标准考核证书复印件。
3. 人员资质，现场检测人员对应项目具备注册计量师证书，人员证书项目与检测设备匹配，提供社保缴纳证明。
4. 公司资格，近 3 年无计量违法失信记录，信用中国无不良记录，不接受联合体。
5. 业绩要求，近 3 年具备≥3 家以上医院计量检测服务业绩，提供合同关键页佐证。
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1. 证书：出具《检定证书 / 校准证书 / 不合格通知书》，纸质 + 电子版本，证书可查询、具备法律效力，满足卫健、市场监管检查要求。强制检定项目按国家政策免征检定费，提供送检服务。
2. 不合格设备复测：设备维修完成后，免费复测，不重复收取检测费，明确复测时限要求。
三、服务履约
1. 上门服务：全部现场检测，避开临床高峰，减少对诊疗工作干扰。
2. 完成时限：现场检测：发布成交公告后30个工作日完成全院计量设备检测；强制检定设备：3个月内完成送检工作，出具证书。
3. 台账管理：协助医院完善计量器具电子台账；提供到期提醒服务；出具年度计量管理汇总报告，证书电子版批量交付。
4. 强检协助：协助完成强检器具平台申报、报检、对接监管机构，处理强检相关协调工作。
5. 故障应急：新采购、维修后、应急急救设备，提供加急检测通道。
6. 保密要求：医院设备数据、证书资料不得外泄。
四、报价
1. 服务周期： 1 年，全院计量设备数量约355台，其中强制检定设备78台，按最终报价结算。
2. 付款条件：全部检测完成、证书全部交付、院方复核验收合格，收到合规发票后3个月内支付，不预付。
五、验收
1. 验收标准：逐台核对证书，核对检测参数完整性、证书有效性；核对台账、电子证书交付完整性。
 

