南华大学附属七医院（精神科）监控广播清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	参数

	1
	摄像头
	400万
	15- 19台
	400 万像素 双光夜视监控摄像头，像素分辨率：400 万超清，高清成像夜视功能：红外 + 白光双光补光，红外最远 50 米、白光最远 30 米；支持日夜彩色画面切换



	2
	交换机
	5口
	5台
	

	3
	千兆交换机
	8口
	1台
	

	4
	电源线信号线
	2*1.0
	450米左右
	

	5
	网线
	
	500米左右
	

	6
	监控主机专用硬盘
	12T
	1块
	容量 12TB，支持 7×24 小时不间断全天候录像运行，年负载 550TB

	7
	监控主机
	32路2盘
	1台
	

	8
	6位插线板
	
	6个
	

	9
	监控监视器
	32英寸
	1台
	

	10
	辅材
	线管、水晶头、接头等
	
	

	11
	巡更机
	[bookmark: _GoBack]一棒25点位
	1
	

	12
	探测器
	
	1
	

	12
	喇叭
	
	现场查看
	据实结算





限价：30030元
