南华大学附属七医院（精神科）监控广播清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 400万 | 15- 19台 | 400 万像素 双光夜视监控摄像头，像素分辨率：400 万超清，高清成像夜视功能：红外 + 白光双光补光，红外最远 50 米、白光最远 30 米；支持日夜彩色画面切换 |
| 2 | 交换机 | 5口 | 5台 |  |
| 3 | 千兆交换机 | 8口 | 1台 |  |
| 4 | 电源线信号线 | 2*1.0 | 450米左右 |  |
| 5 | 网线 |  | 500米左右 |  |
| 6 | 监控主机专用硬盘 | 12T | 1块 | 容量 12TB，支持 7×24 小时不间断全天候录像运行，年负载 550TB |
| 7 | 监控主机 | 32路2盘 | 1台 |  |
| 8 | 6位插线板 |  | 6个 |  |
| 9 | 监控监视器 | 32英寸 | 1台 |  |
| 10 | 辅材 | 线管、水晶头、接头等 |  |  |
| 11 | 巡更机 | 一棒25点位 | 1 |  |
| 12 | 探测器 |  | 1 |  |
| 12 | 喇叭 |  | 现场查看 | 据实结算 |

限价：30030元